附件：福建省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单（2020 年第1期）

| 福建省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 抽样单位 | 不符合标准规定项 | 备注 |
| 定制式固定义齿 | 晋江永兴义齿有限公司 | 晋江永兴义齿有限公司 | 镍铬合金烤瓷桥 | 190615177 | 晋江市市场监督管理局 | 孔隙度 |  |
| 天然胶乳橡胶避孕套 | 晋江市啪啪贸易有限公司 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 颗粒型平行边带储精囊 | 1803033 | 晋江市市场监督管理局 | 针孔 |  |
| 定制式固定义齿 | 惠安县新生义齿制作有限公司 | 惠安县新生义齿制作有限公司 | 镍铬合金烤瓷桥 | 20190703001 | 泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局 | 孔隙度 |  |
| 定制式固定义齿 | 石狮市燊达义齿技术有限公司 | 石狮市燊达义齿技术有限公司 | 金属烤瓷（钴铬合金）桥 | LZZ190609 | 石狮市市场监督管理局 | 孔隙度 |  |
| 定制式固定义齿 | 福州美信义齿制作有限公司 | 福州美信义齿制作有限公司 | 镍铬合金烤瓷桥 | B190520002 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 孔隙度 |  |
| 定制式固定义齿 | 福州美嘉义齿有限公司 | 福州美嘉义齿有限公司 | 镍铬合金烤瓷桥 | 1904270030 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 孔隙度 |  |
| 定制式活动义齿 | 厦门市艺荣义齿模型修复有限公司 | 厦门市艺荣义齿模型修复有限公司 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 20190511088 | 厦门市市场监督管理局 | 局部义齿的铸造连接体和卡环的外观及厚度 |  |
| 一次性使用鼻氧管 | 福建省福州儿童医院 | 如皋市恒康医疗器材有限公司 | 双鼻式 | 20181207A | 福建省药品监督管理局 实施单位：福州市鼓楼区市场监督管理局 | 基本尺寸 |  |
| 医用纱布敷料 | 政和县中医院 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 经纱×纬纱/经密×纬密 21×21/110×98/B型80×1000 | 2017年1月02日 | 南平市食品药品检验检测中心 | 下沉时间 |  |
| 一次性使用鼻氧管 | 平潭港立医大妇儿医院 | 扬州市振新医疗器械有限公司 | 双鼻架 | 2019年1月03日 | 平潭综合实验区市场监督管理局 | 无菌 |  |